报
价
文
件
项目名称：大余县水土保持地表水水质数据及管控服务项目
报价公司名称（公章）：
联系人：
联系电话： 
一、项目概况介绍
（一）项目名称：大余县水土保持地表水水质数据及管控服务项目

（二）相关要求：

1.工作范围：江西省赣州市大余县南安镇、新城镇。

2.工作期限：5年（2026年-2030年）

二、工作内容及技术要求
（一）水质数据服务形式：以地表水水质自动监测形式提供数据服务。

（二）水质数据服务点位、项目和频次：

1、大余县南安镇东山村地表水点位：铜、锌、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铁、锰、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊共20项。每四小时提供一次，异常情况下根据需要加密至两小时一次。

2、大余县新城镇白田埠村地表水点位：铜、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、镍、铊共8项。每四小时提供一次，异常情况下根据需要加密至两小时一次。

具体采购内容报价清单如下：
	序号
	名称
	技术指标和参数
	检测指标
	单位
	单价（元/次/项）
	总价（元/年）
	合计总价（元/5年）

	1
	大余县南安镇东山村地表水点位
	1、符合《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ915-2017)》质量控制内容。
2、比对试验：每点位每季开展1次实际水样比对。
3、按国家规范要求开展地表水质自动监测设备的运行管理。
4、每四小时提供一次，异常情况下根据需要加密至两小时一次；
5、水质数据出现异常情况时，除核查监测仪器设备状态是否正常外，须对上游开展异常情况溯源排查，并提出管控建议；
6、数据服务提交内容：以水质数据分析报告形式书面提交。具体分为日报、周报、月报、季报和年报。
	铜
	项
	
	
	

	
	
	
	锌
	
	
	
	

	
	
	
	硒
	
	
	
	

	
	
	
	砷
	
	
	
	

	
	
	
	汞
	
	
	
	

	
	
	
	镉
	
	
	
	

	
	
	
	铬（六价）
	
	
	
	

	
	
	
	铅
	
	
	
	

	
	
	
	铁
	
	
	
	

	
	
	
	锰
	
	
	
	

	
	
	
	钼
	
	
	
	

	
	
	
	钴
	
	
	
	

	
	
	
	铍
	
	
	
	

	
	
	
	硼
	
	
	
	

	
	
	
	锑
	
	
	
	

	
	
	
	镍
	
	
	
	

	
	
	
	钡
	
	
	
	

	
	
	
	钒
	
	
	
	

	
	
	
	钛
	
	
	
	

	
	
	
	铊
	
	
	
	

	2
	大余县新城镇白田埠村地表水点位
	
	铜
	项
	
	
	

	
	
	
	砷
	
	
	
	

	
	
	
	汞
	
	
	
	

	
	
	
	镉
	
	
	
	

	
	
	
	铬（六价）
	
	
	
	

	
	
	
	铅
	
	
	
	

	
	
	
	镍
	
	
	
	

	
	
	
	铊
	
	
	
	

	合价
	/
	/
	28项
	/
	
	

	备注：上述报价均为含税价，每四小时提供一次监测数据，即正常情况下每天检测6次，每年按365天计。


（三）管控服务内容：水质数据出现异常情况时，除核查监测仪器设备状态是否正常外，须对上游开展异常情况溯源排查，并提出管控建议。

（四）水质数据质量控制技术要求：

1、符合《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ915-2017)》质量控制内容。

2、比对试验：每点位每季开展1次实际水样比对。

3、按国家规范要求开展地表水质自动监测设备的运行管理。

（五）数据服务提交内容：以水质数据分析报告形式书面提交。具体分为日报、周报、月报、季报和年报。

（六）服务提供年限：五年（2026年-2030年）。

（七）基础保障：本地提供自动监测设备安装安放站房，但不提供供电、供水和网络服务。

三、服务机构资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力和相应检测资质；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次询价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图，查询时间为询价公告发布之日起至报价文件递交截止之日止）。

四、报价文件组成
1.报价清单（按询价文件格式填写）；
2.法定代表人身份证明及身份证复印件（若授权委托，需提供授权委托书及受托人身份证复印件）；
3.营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书复印件；
4.近3年类似项目业绩证明材料（合同复印件）；
5.“信用中国”及中国政府采购网查询截图；
6.报价文件可盖章扫描后发送制定邮箱；或者提交纸质资料一式二份，要求密封，封口加盖公章。
