附件1

2025年赣州市托育机构、幼儿园抽检情况一览表

单位：    大余     县（市、区）                              抽检日期：       2025年10月15 日

| 序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 采光照明项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接天然采光 | 窗地面积比 | 照度 标准值 |
| 1 | 大余县新城第二公办幼儿园 | 大余县新城镇城背大道 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 新城镇新星幼儿园 | 大余县新城镇小康大道 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 新城镇新城实验幼儿园 | 大余县新城镇恒峰街中段 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 大余县新城镇公办中心幼儿园 | 大余县新城镇高龙村 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 大余县青梅幼儿园 | 大余县南安镇庾岭大道 | 合格 | 合格 | 合格 |

注：1.采光测量方法按 GB/T5699 执行，照明测量方法按 GB/T5700 执行。

2.根据每个单位的抽检结果对比国家标准要求，在对应的采光照明项目栏内填“合格”或“不合格”。

卫生监督员：   罗赟、汤华芳       疾控人员：     王剑英         教育行政部门人员：    胡晓丽

附件2

2025年赣州市校外培训机构抽检情况一览表

单位：   大余     县（市、区）                              抽检日期：     2025年10月14-15 日

| 序号 | 抽检机构名称 | 抽检机构详细地址 | 采光照明项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板 照度 |
| 1 | 大余文德艺术培训中心有限公司 | 大余县南安镇步行街4号楼B栋4号店201室 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 2 | 大余莘禾嘉艺艺术培训中心 | 大余县南安镇奥园商场二楼 | 合格 | 合格 | 合格 | / |
| 3 | 大余县郎意科技培训中心有限公司 | 大余县南安镇梅国北路蓝天实验幼儿园4号楼 | 合格 | 不合格 | 不合格 | / |
| 4 | 大余前锋艺术培训中心有限公司新城分校 | 大余县新城镇丽城花园3栋5号店铺 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 大余画画兜艺术培训中心有限公司 | 大余县新城镇小康大段南延段宏城大厦三楼302 | 合格 | 合格 | 合格 | / |

注：1.采光测量方法按 GB/T5699 执行，照明测量方法按 GB/T5700 执行。

2.根据每个机构的抽检结果对比国家标准要求，在对应的项目栏内填“合格”或“不合格”。

卫生监督员： 罗赟、汤华芳         疾控人员：     王剑英         教育行政部门人员：  邓世澍、曹林

附件3

2025年赣州市教室（教学场所）采光和照明抽检结果汇总表

单位：   大余县    县（市、区）卫生健康委（公章）                       填报日期：   2025年10月16日

| 机构类别 | 辖区单位总数 （个） | 抽检 单位数 （个） | 抽检项目符合要求单位数（个） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接天然采光 | 窗地 面积比 | 照度 | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面 照度 | 课桌面 照度均匀度 |
| 托育机构 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 幼儿园 | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 校外培训机构 | 52 | 5 | -- | -- | -- | 5 | 3 | 3 | 4 |

注：采光测量方法按GB/T5699执行，照明测量方法按GB/T5700执行。2.在每个项目栏内填写抽查结果符合国家要求的数量。

填表人：   罗赟           联系电话：   13767708652           审核人：   王刚